Фирменный бланк Участника

(логотип, место нахождения, банковские реквизиты, телефон, факс. email)

Комерційна пропозиція

| № п/п | Найменування послуг | Ціна (грн., без ПДВ) 63 календарних днів від кінця місяця в якому була поставка | Ціна (грн., без ПДВ) 93 календарних днів від кінця місяця в якому була поставка | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Балон для СО2 (10л) |  |  |  |
|  | Послуга заправки балона, за 1 шт. (на території заводу – м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 137) |  |  |  |

Доставка: м. Бровари, вул. Гельсинської групи, 14-Б

Вимоги до балонів:

- Балони  об’ємом 10 л, місткість балону 6,4 кг СО2

- Балон укомплектовано вентилем із захисною ручкою (з функцією ковпака), з паспортом балона, вибитим механічним способом на горловині балону,  пофарбованому в чорний колір із зазначенням газу, який буде наповнюватися, пласким дном для забезпечення стійкості і захисту від падіння,  гарантія 5 років при дотримані правил експлуатації  та транспортування.

- Балони відповідають умовам діючого державного стандарту ГОСТ 949-73.

Посада											ПІБ

М.П.