## Перечень ТО
№ | Модель
1 | Inter 100
2 | Inter 150
3 | Inter 501
4 | Inter 550
5 | Inter 600
6 | Inter 750
7 | Inter 800
8 | Inter 950
9 | Inter 1200
10 | KLIMASAN D372
11 | KLIMASAN D418
12 | CARRIER MAXIMA MC7
13 | CARRIER MAXIMA MC13
14 | SEG OPM-P
15 | SEG OPXL-P
16 | Igloo Rafal
17 | Everest 24
18 | Everest 48
19 | Everest 1550
20 | Easy Reach 130
21 | SEG 100
22 | SEG CMV 355
23 | SEG CMV 395
24 | SEG CMV 750
25 | SEG CMV 1000
26 | EASY REACH EXPRESS
27 | Ice Stream Dynamic
28 | Ice Stream S-Line
29 | ICM 2000
30 | FVS 1000
31 | UGUR 440
32 | Ice Stream Medium
33 | Ice Stream Super Large
34 | Ice Stream Extra Large
35 | Ice Stream Prime
36 | Ice Stream Optima
37 | Ice Stream Omega
38 | Ice Stream Large
39 | Ice Stream Pearl

## Перечень работ
ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
№ | Наименование | Стоимость в грн. (без НДС) 1 ед. работ
1 | Заміна компрессора
2 | Заміна випарника
3 | Заміна повітряного конденсатора
4 | Усунення витіку хладогента
5 | Заміна кородованих мідних трубок,в т.ч. капіляра
6 | Заправка (дозаправка) хладогентом
7 | Замена фильтра-осушителя
8 | Заміна вентилятора обдуву конденсатора
9 | Заміна вентилятора обдуву випарника
10 | Заміна ламп освітлення,стартерів
11 | Заміна терморегулятора
12 | Заміна пускового реле
13 | Заміна теплового реле
14 | Заміна ел.конденсатора
15 | Ремонт електропроводки
16 | Заміна дроселя,балласта
17 | Заміна насосу-мішалки
18 | Заміна комутаційних пристроїв
19 | Замена выключателя электропитания
20 | Замена крепления для ламп
21 | Замена сетевого шнура и эл. вилки
22 | Реконструкция электрической части 2 дв. ХШ
23 | Чистка конденсатора
24 | Техобслуговування холодильних шаф
25 | Діагностика обладнання
26 | Программирование пульта ДУ
27 | Чистка системы дренажа (конденсата)
28 | Диагностика на складах (визуальная)
29 | Технічне обслуговування ліній розливу
30 | Заміна склопакета
31 | Заміна дверей, перенавішування дверей
32 | Заміна логотипу (екрану)
33 | Заміна плафону
34 | Заміна ніжек (опір)
35 | Заміна ручек дверей
36 | Ремонт системи автозакриття дверей
37 | Усуненння мінімальних механічних пошкодженнь
38 | Усунення максимальних механічних пошкодженнь
39 | Заміна частин корпуса обладнання
40 | Заміна (наклейка) логотипів(стикерів)
41 | Замена/установка уплотнителя
42 | Замена/установка задней решетки
43 | Замена/установка облицовки
44 | Замена/установка ванны талой воды
45 | Установка дополнительных петель под навесной замок (одна точка)
46 | Минимальный ремонт АВЗ
47 | Перенавес двери АВЗ на противоположную сторону
48 | Реконструкция корпуса 2 дв. ХШ
49 | Ремонт колон
50 | Ремонт розливного крану
51 | Ремонт пегаса
52 | Ремонт редуктора
53 | Встановлення електрозамку на одно дверній х/ш
54 | Встановлення електрозамку на двухдверній х/ш
55 | Прокладка шнура, підключення ел.кнопки
56 | Прокладка шнура, подключение эл. кнопки
57 | Установка конструкции на двухдверный х/ш
58 | Замена электрозамка на 1двер. х/ш
59 | Замена электрозамка на 2 дверн. х/ш
60 | Ремонт электрозамка
61 | Демонтаж конструкции
62 | Установка конструкции на однодверный х/ш

## Перечень з.ч.
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
№ | Наименование | Ед. изм. | Стоимость в грн. (без НДС) 1 ед. работ
1 | Tecumseh AE4430Y
2 | Tecumseh AE4440Y
3 | Tecumseh AE4448Y
4 | Tecumseh CAE4448Y
5 | Tecumseh THB4419Y
6 | Tecumseh THB4422Y
7 | Tecumseh CAJ4461Y
8 | Tecumseh CAJ4476Y
9 | Tecumseh CAJ4492Y
10 | Danfoss SC 12 G
11 | Danfoss SC 18 G
12 | Danfoss SC 21 G
13 | Danfoss SC 21 G(HST)
14 | Вентилятор в сборе EBM M4Q 045 CA-03-51
15 | Вентилятор в сборе EBM M4Q 045 BD-01-01
16 | Вентилятор в сборе AX-017
17 | Вентилятор в сборе A707
18 | Вентилятор QLK 45/2400
19 | Вентилятор QLK 45/3000
20 | Вентилятор QLK 45/1200
21 | Вентилятор Coprel FFR300\30
22 | Вентилятор Coprel E-25
23 | Вентилятор в сборе TFR 120/20
24 | Испаритель И-400
25 | Испаритель И-501
26 | Испаритель И-600
27 | Испаритель И-800
28 | Испаритель SHP 6 imp без оттайки
29 | Испаритель SHP 11 imp без оттайки
30 | Испаритель SEG,Klimasan
31 | Испаритель ленточный UGUR 374
32 | Конденсатор Интер-400 Т-3
33 | Конденсатор Интер-501
34 | Конденсатор Интер-800,600
35 | Конденсатор UGUR 440
36 | Конденсатор пусковой
37 | Конденсатор "LU-VE" STFT 14221
38 | Конденсатор "LU-VE" STN 8224
39 | Конденсатор STVF – 139 в сборе с вентилятором
40 | Конденсатор "LU-VE" STVF 194
41 | Конденсатор статический 350.00.00.73
42 | Балласт 18W
43 | Балласт 36W
44 | Балласт 58W
45 | Балласт эл.18W
46 | Балласт эл.28W
47 | Балласт эл.36W
48 | Лампа люмин.13W/33
49 | Лампа люмин.15W/54
50 | Лампа люмин.18W/54
51 | Лампа люмин.30W/54
52 | Лампа люмин.36W/54
53 | Лампа люмин.58W/54
54 | Лампа люмин.8W/33
55 | Стартер S2
56 | Стартер S10
57 | Экран с логотипом (однодверный шкаф)
58 | Экран с логотипом (двухдверный шкаф)
59 | Наклейка боковая
60 | Пусковое реле
61 | Реле тепловое (защиты)
62 | Реле ПЗР-00-4,8
63 | Пускатель ПМЛ 1100
64 | Стеклопакет Интер 400
65 | Стеклопакет Интер 501
66 | Стеклопакет Интер 800
67 | Стеклопакет (м2)
68 | Дверь в сборе Интер-400
69 | Дверь в сборе Интер-501
70 | Дверь в сборе Интер-800
71 | Дверь UGUR 440,374
72 | Дверь ПВХ 400.00.00.18 СБ
73 | Профиль ПВХ 2,3м
74 | Торсион СТ9071
75 | Механизм возвратный
76 | Кронштейн верхний\нижний
77 | Уплотнитель Интер-400
78 | Уплотнитель Интер-501
79 | Уплотнитель Интер-800
80 | Уплотнитель ТОН-530
81 | Профиль уплотнителя с маг.вставкой
82 | Уплотнительная рамка Rehau
83 | Уплотнитель Klimasan
84 | Уплотнитель SEG
85 | Подшипник-ось двери Интер-800
86 | Ролик двери SEG
87 | Фреон 134А(кг)
88 | Фреон 404А (кг)
89 | Фреон 141 (промывочный)
90 | Фильтр-осушитель GR15
91 | Фильтр-осушитель GR30
92 | Припой СРБ (граммах)
93 | Термостат ID 974 NTS
94 | Термостат "RANKO" К50L
95 | Термостат "RANKO" К50Н
96 | Термостат "RANKO" К55L
97 | Термостат EVCO EVK 201
98 | Термостат EVCO EVK 231
99 | Термостат GECO-201
100 | Датчик-реле ТАМ112
101 | Провод ПВС 3х1
102 | Провод ШВВП 2х0,75
103 | Гофротруба
104 | Трубка медная 6 мм
105 | Трубка медная 8 мм
106 | Трубка медная 10 мм
107 | Трука медная 1,2х2,4 мм
108 | Щиток верхний Интер 400
109 | Щиток нижний Интер 400
110 | Щиток верхний Интер-800
111 | Щиток верхний Интер-600
112 | Опора
113 | Ручка двери алюминиевая
114 | Вилка-Евро
115 | Замок ЭЗ-1, цена указывается в гривне
116 | Замок ЭЗ-2, цена указывается в гривне
117 | Замок ЭЗ-1Д, цена указывается в гривне
118 | Замок RIFF, цена указывается в гривне
119 | Накладка И400\600\800
120 | Накладка левая И-501
121 | Накладка правая И-501
122 | Облицовка
123 | Компрессор Danfoss TL5G
124 | Датчик температуры
125 | Выключатель автомат. 25А
126 | Ролик в сборе
127 | Торсион двери
128 | Механизм замка ЭЗ-1
129 | Выключатель 2-х полосный
130 | Изолента ПВХ
131 | Боковина для лайтбокса
132 | Термостат электронный Dixell XR03CX
133 | Провод ШВВП 2 х 0,5
134 | Кронштейн к полке GDM 37 + EIS 104
135 | Флюс ПВ209
136 | Элемент натяжения нити
137 | Ролик двери
138 | Лента каучуковая
139 | Замок ЭЗ-2Д
140 | Пружина двери возвратная
141 | Накладка боковая IceStream Large\Super Large
142 | Замок накладной RIFF-11-1KH (Славутич)
143 | Вентилятор испарителя (OpenFront)
144 | Лампа люм.21 вт
145 | Нить противовеса
146 | Ванна талой воды
147 | Ролик двери IceStream
148 | Компрессор Embraco NE 6170 Z
149 | Фильтр-осушитель Danfoss DCL 032S
150 | Анкер REDIBOLT 8х80 М6+гайка
151 | Замок накладной RIFF-11-2KH (Славутич)
152 | Лента светодиодная
153 | Преобразователь напряжения
154 | Катушка с обоймой (для ЭЗ)
155 | Компрессор Embraco NJ 9232 GK
156 | Плафон лампы S122
157 | Датчик уровня тосола
158 | Термостат электронный Danfoss EKC 102
159 | Накладка боковая IceStream Medium\ECO\Optima
160 | Механизм замка RIFF-11
161 | Саморез с пресшайбой
162 | Винт 8х60
163 | Дюбель 12х60
164 | Лопасть вентилятора USS 440 DTKL
165 | Конденсатор STFT 18227
166 | Стенки канопе USS 440 (374,980,60) DTKL
167 | Облицовка FV 500
168 | Стартеродержатель
169 | Анкер REDIBOLT 8х70 М6+гайка
170 | Термостат "DINFER" CH 305
171 | ТЭН 0,8 кВт
172 | Кнопка (к электронному замку)
173 | Замок накладной RIFF-11-1PK (Славутич)
174 | Термостат электронный Danfoss EKC 100
175 | Крыльчатка D200 мм
176 | Анкер REDIBOLT 8х90 М6+гайка
177 | Механизм замка (без кронштейнов)
178 | Балласт эл. 60 вт, 24 в (LED)
179 | Термостат электронный
180 | Комплект LED освещения
181 | Облицовка И-400 (цельная)
182 | Блок питания (для ЭЗ)
183 | ТЭН 1,2 кВт
184 | Термостат электронный Danfoss ЕКС 202С
185 | Накладка И-400 (метал)
186 | Облицовка Frigorex 650
187 | Профиль дверной ПВХ
188 | Втулка двери
189 | Облицовка И-400
190 | Крышка внутреннего вентилятора USS 440 DTKL
191 | Корпус испарителя SHPi
192 | Крепление шнура
193 | Контактор 220v/AC3 IEK 1нв
194 | Контактор 220v/AC3 IEK 1нз
195 | Шина DIN перф.E
196 | Накладка Klimasan D372\D418
197 | Накладка боковая IceStream
198 | Припой медно-фосфорный
199 | Ролик двери Frigorex
200 | Изолента ПВХ (зеленая)
201 | Термостат электронный Dixell XR02CX
202 | Противовес
203 | Герметик силиконовый
204 | Облицовка IceStream Medium\ECO\MAX
205 | Кронштейн полки
206 | Полка IceStream Medium
207 | Припой Brazetec 35
208 | Компрессор EMT 45 HDR
209 | Пульт Д\У к замку
210 | Вентилятор ЕВМ CF 01-01
211 | Выключатель 2-х полосный KCD6
212 | Вентилятор "Sunon" DP200A
213 | Шнур сетевой
214 | Компрессор Embraco NE 6215 Z
215 | Лента диодная 3528, 60 диодов/м (цвет белый)
216 | Профиль "Rehau" (штапик) 2,175м
217 | Петля двери верхняя IS Medium
218 | Петля двери нижняя IS Medium
219 | Втулка верхн.оси 6,1 мм
220 | Накладка Klimasan 1200
221 | Облицовка Frigorex 1200
222 | Пульт Д\У к замку ЭЗ (комплект)
223 | Решетка вентилятора USS 440 DTKL
224 | Провод ПВС 3 х 1,5 (импорт)
225 | Комплект наклеек для оформления холодильника "Славутич"
226 | БП (1,5А 110-250 VAC)
227 | Компрессор Embraco Т 6215
228 | Замок накладной RIFF-11-2PK (Славутич)
229 | Провод ШВВП 2 х 0,5 (импорт)
230 | Компрессор Danfoss GS26CLX
231 | Балласт эл. 40 вт, 24 в (LED)
232 | Термостат "EVCO" EVK 231
233 | Торсион двери с кронштейнами
234 | Термостат электронный Danfoss ЕКС 202В
235 | Торсион двери USS
236 | Трубка термо 10 мм черная
237 | Емкость ЛАЙТ Besta Profi
238 | Диффузор LU-VE CF27
239 | Балласт 40 вт
240 | Ванночка 24х32 см
241 | Термостат электронный Danfoss EKC
242 | Термостат "EVCO" EVK 201
243 | Вентилятор АХ 015/В
244 | Компрессор Embraco Т 6214
245 | Защитный кожух вентилятора
246 | Выключатель автомат. 6А
247 | Плафон вертикал. ламп.
248 | Решетка задняя FV1200
249 | Стабилизатор напряжения Uniel RS-1/1500
250 | Блок питания (герметичный) 1,52А-18 вт
251 | Дверь Ice Streem Medium ПВХ
252 | Конденсатор STFT 12218
253 | Коробка под термостат
254 | Накладка Electrolux 400 метал.
255 | Наклейка "Славутич"
256 | Облицовка SEG 1000\Klimasan
257 | Облицовка USS 440 DTKL
258 | Облицовка И-800 (цельная)
259 | Пусковое устройство EAN (Danfoss)
260 | Разъем для термостата Danfoss (084B8586)
261 | Стекло боковое SEG OPXL
262 | Стеклопакет SEG 1000
263 | Уплотнитель IceStream Optima
264 | Крышка к Danfoss
265 | Болтовое крепление к Danfoss
266 | Реле пусковое Danfoss SC18G
267 | Реле пусковое Danfoss SC12G
268 | Реле пусковое Danfoss NL 10 MF
269 | Пусковой конденсатор Danfoss ML10MF
270 | Профиль рассеивателя IS Medium
271 | Вентилятор NET3T10ZVN001
272 | Вентилятор ЕСМ (230В,IP65)
273 | Двигатель обдува 3W
274 | Кронштейн к вентилятору
275 | Крыльчатка D230 мм
276 | Вентилятор NET5T10ZVN001
277 | Блок Д/У RIFF
278 | Блок Д/У RIFF (315)
279 | Выключатель YL206 1 клав. перекидной (черный)
280 | Выключатель YL213-03 1 клав. каруглый (красн. с подсв.)
281 | Выключатель автомат.16А
282 | Выключатель света USS 440 DTKL
283 | Герметик акриловый
284 | Клей-герметик черный
285 | Колодка клем.ELM Q-7200
286 | Механизм замка РХ-07
287 | Накладка И-501 левая\правая(метал.)
288 | Наконечник (мама)
289 | Наконечник (папа)
290 | Облицовка Helkama C4\C5
291 | Облицовка И-600
292 | Ось подшипника И-800
293 | Петля выгнутая
294 | петля ПН-110.С лв
295 | петля ПН-110.С пр
296 | Полка
297 | Полка Frigorex 1000
298 | Полка IceStream Large
299 | Полка IceStream Large/Super Large
300 | Полка Klimasan 372
301 | Полка SEG 395
302 | Полка SEG OPXL
303 | Полка UGUR 440
304 | Полка И-400
305 | Полка И-501
306 | Полка И-550
307 | Полка И-600
308 | Полка И-800
309 | Пульт Д\У к замку (433)
310 | Решетка задняя И 800
311 | Решетка задняя И-400
312 | Решетка защитная задняя Ice Streem Large
313 | Решетка защитная задняя Ice Streem Medium
314 | Стабилизатор напряжения релейный SVEN AVR-1000
315 | Стяжка 150х3,6 (100 шт)
316 | Стяжка 200х2,5 пластиковая
317 | Стяжка 400х4,8 (100 шт)
318 | Теплообменник V-100 №1
319 | Теплообменник регенеративный И-400
320 | Труба профильная 20*20*2,0
321 | Трубка капиллярная 2.4 mm (импорт)
322 | Трубка медная 10 мм (импорт)
323 | Трубка медная 6 мм (импорт)
324 | Трубка медная 8 мм (импорт.)
325 | ТЭН 0,5 кВт
326 | ТЭН в сборе Ice Streem Large
327 | Хомут 3,6 * 200 мм
328 | Шланг ПХВ 7х2,5
329 | Хомут 4,8 * 160 мм
330 | Саморез для гипсокартона по металлу 3,5х9.5 мм
331 | Стяжка для кабеля
332 | Дюбель 10х80 + шуруп
333 | Испаритель SHS 8
334 | Корпус испарителя SHP 11
335 | Компрессор Danfoss FR8,5G
336 | Компрессор Danfoss GS26MLX
337 | Компрессор Danfoss GS34CLX
338 | Компрессор Embraco NEK 6213 GK
339 | Компрессор Tecumseh CAE 2420Z
340 | Компрессор Embraco NEK 6210 Y
341 | Конденсатор STF 101125
342 | Конденсатор И-800
343 | Конденсатор пусковой для компрессора тип NE 6187 Z 50hz
344 | Балласт 30 вт
345 | Балласт эл. 10 вт, 12 в (LED)
346 | Лампа люм.14 вт
347 | Лампа люм.28 вт
348 | Лампа люм.6 вт
349 | Лампа энергосберегающая SPC 13 вт Е27
350 | Лента диодная 3528, 120 диодов/м (цвет белый)
351 | Световая панель ZANU
352 | Припой Pro`sKit 1mm
353 | Припой офлюсованный
354 | Лайт-бокс Frigorex 1000\1200
355 | Лайт-бокс IceStream Large
356 | Лайт-бокс IceStream Large\Super Large
357 | Лайт-бокс IceStream Medium
358 | Наклейка "Карлсберг" IGLOO
359 | Экран "Балтика 7" IS Large
360 | Экран "Балтика" IS SuperLarge
361 | Экран "Балтика" И 1200
362 | Экран "Балтика" И 800
363 | Экран "Карлсберг" И750
364 | Экран "Львовское" IS Super Large
365 | Экран "Славутич" FV1000
366 | Лайт-бокс Frigorex 650\500
367 | Экран "Балтика" IS Large
368 | Лайт-бокс IceStream Optima
369 | Реле к компрессору Embraco NE 6170 Z
370 | Реле пусковое Danfoss SC21G
371 | Реле пусковое Danfoss SC21СL
372 | Профиль верхний Ice Stream Large
373 | Профиль И-800 верхний
374 | Профиль нижний Ice Streem Large
375 | Рамка двери IS Large правая
376 | Рамка двери IS Medium
377 | Стеклопакет FV 650
378 | Стеклопакет Helkama C5 (4-16-4)
379 | Стеклопакет SEG OPXL
380 | Стеклопакет UGUR 440
381 | Стеклопакет И 1200
382 | Стеклопакет И 750
383 | Разъем для термостата Danfoss (084B8585)
384 | Разъем для термостата Danfoss (084B8587)
385 | Разъем для термостата Danfoss (084B8588)
386 | Разъем для термостата Danfoss (084B8589)
387 | Термостат электронный Danfoss ЕТС1Н2
388 | Термостат электронный Danfoss ЕТС1С
389 | Болт М10*70
390 | Гайка М10
391 | Гайка М8
392 | Заглушка LED профиля
393 | Клапан Шредера
394 | Компрессор EMT 37 HDP
395 | Конденсатор S 1200SC DD
396 | Конденсатор S 650, S 88 SC
397 | Лист оцинкованный (0,54х1000х2000мм)
398 | Металлорукав 20
399 | Накладка И-400 (маски) левая/правая
400 | Наклейка "Славутич" SEG OPМ
401 | Направл. нижн. кроншт.
402 | Направляющая двери нижняя FV 1200
403 | Облицовка SEG OPXL
404 | Планка крепления стекла
405 | Планка крепления 14-
406 | Полка Everest 24
407 | Полка Everest 48
408 | Профиль аллюминиевый АМ-U3 (L=2,67 м)
409 | Профиль рассеивателя IS Optima
410 | Пускатель электромагнитный ПМ 0-12-10
411 | Разъем для термостата Danfoss (084B8590)
412 | Ролик нити противовеса
413 | Ручка терморегулятора
414 | Светодиодная лента белая 1380 мм, 18L/w, левая (в комплекте)
415 | Світлова вивіска з лого"Карлсберг" IS Medium
416 | Скоба 01.00.00.51 синий
417 | Сосуд талой воды (Интер)
418 | Стабилизатор напряжения Uniel RS-1/2000
419 | Стабилизатор напряжения Uniel RS-1/3000
420 | Стабилизатор напряжения релейный Luxeon FDR-2000
421 | Стабилизатор напряжения релейный Luxeon LDR-100
422 | Стабилизатор напряжения релейный Luxeon SVR-2000
423 | Стабилизатор напряжения релейный Luxeon SVR-3000
424 | Стабилизатор напряжения релейный SVEN AVR-3000
425 | Стрейч 17 mic*50cm вага нетто 2,346 макс.довж палетування 600 м.п.
426 | Стрейч-пленка 12 мкм
427 | Стяжка 135х2,5
428 | Трубка медная 12 мм х 1,0 (Германия)
429 | Фиксатор стержня рол
430 | Фильтр-осушитель GR30 (Italia)
431 | Цоколь на DIN-рейку ES-11
432 | Шайба М8
433 | Шайба плоская 10 мм
434 | Шайба плоская 8 мм
435 | Шпаклевка полиэфирная
436 | Шпаклевка универсальная
437 | Шпаклівка CHAMAELEON 501 среднезерн., полиэстер. универс.
438 | Шпаклівка CHAMAELEON финишная мелкозернистая
439 | Шпаклівка універсальна Ranal
440 | Штуцер сервисный
441 | Электроды 2,0 мм
442 | Эмаль акриловая органорастворимая антикоррозийная Luxe черная
443 | Эмаль ПФ-115 белая
444 | Эмаль ПФ-115 зеленая
445 | Эмаль ПФ-115 черная
446 | Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая
447 | Планка крепл. стекл.
448 | Ванна талой воды Seg 1000
449 | Вентилятор ЕВМ W1G230-EB89-01
450 | Втулка крепления компрессора
451 | Выключатель вентилятора USS 440 DTKL
452 | Завеса Н-110 оцинкованая левая
453 | Замок "Protector" SD-01 RC
454 | Замок "ЛОК2" 2-дв. с Д/У
455 | Замок "ЛОК4" 1-дв. на кн-ке
456 | Замок "ЛОК4" 1-дв. с Д/У
457 | Замок "Протектор" - 01 с Д/У
458 | Комплект для оформления холодильника "Гримберген"
459 | Комплект для оформления холодильника "Туборг" Igloo Rafal
460 | Комплект наклеек для оформления холодильника "Tuborg"
461 | Комплект наклеек для оформления холодильника "Львовское 300"
462 | Комплект наклеек для оформления холодильника "Львовское" EV-0980
463 | Комплект наклеек для оформления холодильника "Львовское" EV-1550
464 | Испаритель S-Line 350
465 | Компрессор Danfoss NL8.4FT
466 | Компрессор Danfoss NL8.4MF
467 | Конденсатор Everest 0980
468 | Петля проушина 50 мм
469 | Полка IceStream Dynamic
470 | Регулятор температуры ЕКС-101
471 | Стабилизатор напряжения Star-3000
472 | Стеклопакет IceStream Dynamic (4-16-4)
473 | Термостат электронный Danfoss ERC 101
474 | Термостат электронный Danfoss ERC 101А
475 | Трубка медная 10 мм х 1,0 (Германия)
476 | Уплотнитель И-550
477 | Фильтр-осушитель GR50
478 | Фреон 290 (пропан)
479 | Экран "Балтика 7" И 400\ISM
480 | Экран "Львовское 300" И501
481 | Экран "Львовское 300" И550
482 | Ванна V-100
483 | Ванна Н-50
484 | Ванна Т-120В
485 | Ванна Т-160 без слива
486 | Ванна Т-220
487 | Ванна Т-50
488 | Ванна Т-75 без слива
489 | Ванна Т-90 без слива
490 | Вентилятор "ELCO" VN 10-20
491 | Вентилятор "ELCO" VN 5-13
492 | Вентилятор 45/1200
493 | Вентилятор 45/2400
494 | Вентилятор W11\S
495 | Вентилятор WGmotors YZF10-20-26 (Аналог EBM 03-51)
496 | Вентилятор WGmotors YZF5-13-26 (Аналог EBM 01-01)
497 | Вентилятор АХ 017
498 | Вентилятор Е25 IV UBC
499 | Вентилятор ЕВМ
500 | Вентилятор ЕВМ BD 01-01
501 | Вентилятор ЕВМ BF 08-08
502 | Вентилятор ЕВМ CA 03-51
503 | Вентилятор ЕВМ CA 03-S9
504 | Вентилятор ЕВМ CF 01-01
505 | Вилка VIKO угловая з/з
506 | Выключатель 2-х полосный KCD7 (красный с подсветкой)
507 | Выключатель осв. ТЕА 11631
508 | Гайка М12
509 | Датчик-реле ТАМ (К-50)
510 | Датчик температуры EKS 211, 1500 мм
511 | Испаритель для CoolTech Small (медный) в сборе
512 | Испаритель для п/о Т-75
513 | Испаритель для п/о Т-90
514 | Компрессор Danfoss NL10MF
515 | Компрессор Danfoss SC12G
516 | Компрессор Danfoss SC18G
517 | Компрессор Danfoss SC21G
518 | Компрессор Embraco EMT 6160 Z
519 | Компрессор Embraco EMT 6170 Z
520 | Компрессор Embraco NE 6187 Z
521 | Компрессор Embraco NE 6214 Z
522 | Компрессор Embraco NEK 6187 Z
523 | Компрессор Embraco NEK 6210 Z
524 | Компрессор Embraco NEK 6214 Z
525 | Компрессор Tecumseh AE4430Y
526 | Компрессор Tecumseh AE4440Y
527 | Компрессор Tecumseh AE4448Y
528 | Компрессор Tecumseh THB4419
529 | Компрессор Tecumseh THB4422
530 | Конденсатор STFT 12118
531 | Конденсатор STFT 14221
532 | Конденсатор STN 8224
533 | Конденсатор USS 440 DTKL
534 | Конденсатор пусковой Tecumseh
535 | Крепление для колоны VS с гайкой, материал ABS
536 | Крыльчатка D154 мм
537 | Крышка Т-120В
538 | Крышка Т-75
539 | Крышка Т-80М
540 | Мультиспрей PRESTO 400 мл
541 | Наклейка "Квас Тарас" (ролбар)
542 | Насос-мешалка "EBM"
543 | Насос-мешалка Flojet SPC-51
544 | Насос-мешалка Samec EC 06QF-03
545 | Насос-мешалка Samec ST-R(Р)
546 | Насос-мешалка Totton SPC-41
547 | Насос-мешалка Totton SPC-42
548 | Насос-мешалка Totton SPC-43
549 | Насос-мешалка Totton SPC-51
550 | Переходник для пайки 1/4 (SY) SU-04 S
551 | Помпа Atman 201
552 | Помпа Atman 202
553 | Помпа Atman 203
554 | Помпа Boyu 1800
555 | Помпа Boyu 2500
556 | Припой ПСР
557 | Припой ПСР-15%
558 | Припой ПСР-29,5%
559 | Припой ПСР-5%
560 | Провод ПВС 3 х 1,0
561 | Провод ПВС 3 х 1,5
562 | Пусковой конденсатор Danfoss
563 | Пусковой конденсатор Danfoss SC12G и SC18G
564 | Реле защитное на EMBRACO NEK 6214 Z
565 | Реле защитное на EMBRACO T 6215 Z
566 | Реле пусковое
567 | Реле пусковое Danfoss SC15G
568 | Стяжка 150х3,6
569 | Реле пусковое на EMBRACO NE 6187 Z
570 | Реле пусковое на EMBRACO T 6215 Z
571 | Реле пусковое на TECUMSEH 4430
572 | Реле тепловое
573 | Реле тепловое TECUMSEH 4430, 4419, 4422
574 | Стяжка 200х2,5 пластиковая прозрачная
575 | Стяжка 200х2,5 пластиковая черная
576 | Теплообменник CoolTech Small №1
577 | Теплообменник CoolTech Small №2
578 | Теплообменник CoolTech Small №3
579 | Теплообменник CoolTech Small №4
580 | Теплообменник V-100 №2
581 | Теплообменник V-100 №3
582 | Теплообменник Н-160 №1
583 | Теплообменник Н-160 №2
584 | Теплообменник Н-160 №3
585 | Теплообменник Н-160 №4
586 | Теплообменник Н-160 №5
587 | Теплообменник П/О
588 | Теплообменник Т-120 В №1
589 | Теплообменник Т-120 В №2
590 | Теплообменник Т-120 В №3
591 | Теплообменник Т-120 В №4
592 | Теплообменник Т-160 №1
593 | Теплообменник Т-75 №1
594 | Теплообменник Т-75 №2
595 | Теплообменник Т-80 №1
596 | Теплообменник Т-80 №2
597 | Теплообменник Т-90 №1
598 | Теплообменник Т-90 №2
599 | Теплообменник Т-90 №3
600 | Теплообменный узел Т120В
601 | Теплообменный узел Т160
602 | Теплообменный узел Т75
603 | Теплообменный узел Т-80М
604 | Термостат K50L3420
605 | Термостат K55L5045001
606 | Термостат К50L3384001
607 | Термостат К50L3416001
608 | Термостат К50Н2005003
609 | Трубка капиллярная 2.4 mm
610 | Трубка капиллярная 3 mm
611 | Фильтр-осушитель GR
612 | Фильтр-осушитель GR40
613 | Флюс (Германия)
614 | Фреон 141b (промывка)
615 | Фреон R-134A
616 | Фреон R-404A
617 | Фреон R-406A
618 | Хомут крепления Pemsan 250х5 d72mm EB.06.206 сл/к UA1.058.0132325-06
619 | Хомут нержавеющий
620 | Пусковой конденсатор Danfoss TL4G
621 | Реле пусковое Danfoss TL4G
622 | Крышка к Danfoss TL4G
623 | Крепление шнура к Danfoss TL4G
624 | Крышка к Danfoss NL8.4MF
625 | Пусковой конденсатор Danfoss NL8.4MF
626 | Вентилятор NET3T05ZVN004
627 | Батарейка для пульта ДУ
628 | Блок Д/У (R12)
629 | Блок Д/У замка ЭЗ (Славутич)
630 | Блок живлення "Протектор" 1 дв.
631 | Блок живлення "Протектор" 2 дв.
632 | Блок питания к замку "ЛОК4" (Славутич)
633 | Блок упр.RIFF кнопка (Славутич)
634 | Вентилятор конд. (Славутич)
635 | Выключатель авт. 16А (Славутич)
636 | Дроссель 36 вт (Славутич)
637 | Замок "RIFF" 1 дв. с Д\У
638 | Замок "RIFF" 2-х дв. с Д\У
639 | Замок "RIFF" 2-х дв.на кн-ке
640 | Замок "ЛОК4" 1-дв. с Д/У (Славутич)
641 | Замок "ЛОК4" 2-дв. с Д/У (Славутич)
642 | Замок "Протектор"- 01 на кноп.
643 | Замок "Протектор"- 02 з Д\К
644 | Замок внут."RIFF" 1 дв. с Д\У
645 | Замок врез."RIFF" 1 дв. с Д\У
646 | Замок для 1-дв. ХШ на кн-ке
647 | Замок для 2-х дв. ХШ на кн-ке
648 | Замок для ХШ на ДУ
649 | Замок для ХШ на кн-ке
650 | Замок ЭЗ-1МД сД\У
651 | Замок ЭЗ-1МД сД\У (внутренний)
652 | Клипса крепежная для Danfoss ERC 101
653 | Комплект наклеек SEG OPM (белая)
654 | Комплект наклеек для оформления ХШ "Львовское 300" Mercury 130
655 | Компрессор Danfoss 12 (Славутич)
656 | Контроллер (Славутич)
657 | Лампа 15 вт (Славутич)
658 | Лампа 18 вт (Славутич)
659 | Лампа 36 вт (Славутич)
660 | Ламподержатель ELM G13
661 | Механизм замка R-12
662 | Механизм замка Протектор
663 | Накладка И-800 (Славутич)
664 | Перетворювач "Протектор" + пульт Д/К
665 | Подшипник И-800 (Славутич)
666 | Пульт Д\У к замку (Славутич)
667 | Ручка двери (Славутич)
668 | Светильник люминисцентный TL 2001 28 Вт
669 | Термостат механ. (Славутич)
670 | Термостат механический
671 | Термостат механічний К50Н
672 | Фильтр-осушитель 30 гр
673 | Фреон R-600 (изобутан)
674 | Фреон R-600А (изобутан)
675 | Экран "Львовское" И-750 (Славутич)
676 | Экран "Львовское" И-800 (Славутич)
677 | Экран "Славутич АЙС" И-800 (Славутич)
678 | Экран "Славутич" И-1200 (Славутич)
679 | Экран "Славутич" И-800 (Славутич)
680 | Замок однодверный накладной внутренний ДУ EZM EL/Kapri - 1HD
681 | Дверь в сборе для IS Omega
682 | Профіль ПФ-15 для світлодіодної лінійки + розсіювач 2м
683 | Випарник SHP 8

## ТОП 20 услуг и ЗЧ
ТОП 20
Работы | З/Ч
Чистка конденсатора+регулировка термостата | Замок
Диагностика оборудования | Компрессор
Ремонт электрозамка | Светодиодная лента/линейка
Ремонт системы автозакрытия дверей | Блок питания
Устранение утечки хладогента | Вентилятор
Замена ламп освещения, стартеров, плафонов | Термостат
Устранение минимальных механических повреждений | Фреон
Ремонт электропроводки | Лампа
Установка электрозамка на 2 дверн. х/ш | Конденсатор
Замена дросселя, баласта | Полка
Замена коммутационных устройств | Припой
Установка электрозамка на 1двер. х/ш | Профиль
Замена фильтра-осушителя | Балласт
Замена компрессора | Экан
Замена сетевого шнура и эл. вилки | Накладка
Замена вентилятора обдува конденсатора | Фильтр-осушитель
Устранение максимальных механических повреждений | Стеклопакет
Чистка системы дренажа (конденсата) | Провод
Замена терморегулятора | Выключатель
Замена ручек дверей | Механизм замка