## Перелік ТО
ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ЗАМОВНИКА, ЯКЕ ПІДПАДАЄ ПІД РЕМОНТИ
№ п/п | Найменування
1 | Апарат швидкого наливу на 1 с.п.
2 | Комплект ОН-1,5-2 Буран
3 | Комплект ОН-1-2 Пінгвін
4 | Комплект ОН-3-3Л Полюс
5 | Охолоджувач Cool Tech Extra на 4 с.п.
6 | Охолоджувач Cool Tech Large на 3 с.п.
7 | Охолоджувач Cool Tech Super Large на 4 с.п.
8 | Охолоджувач Cornelius Linus 60 Львівське
9 | Охолоджувач для пива EURO 35
10 | Охолоджувач Львівське
11 | Охолоджувач Міні
12 | Охолоджувач Н/П-50 Комбі 2с.п. надстоєчний
13 | Охолоджувач надст. Катюша-50 1/5 НР продуктивністю 50л./год. на 2 с.п. в комплекті з колоною
14 | Охолоджувач надст. Катюша-50 1/5 НР, продуктивністю 50л./год. на 2 с.п в копплекті з колоною
15 | Охолоджувач надст. сухий Супутник 1/6 НР, продуктивністю 40л./год.
16 | Охолоджувач надст. сухого охолодження
17 | Охолоджувач ОН-2МЕ-2В Торос
18 | Охолоджувач ОП-1-1 Пінгвін (з колоною метал.) Арсенал
19 | Охолоджувач пива Celli Торнадо 2020
20 | Охолоджувач пива Iceberg з колоною Славутич
21 | Охолоджувач пива MAXI 310 Славутич
22 | Охолоджувач пива Polarflov 34 CC Славутич
23 | Охолоджувач пива Tuborg
24 | Охолоджувач пива Мікро Конкорд
25 | Охолоджувач пива Міні Конкорд
26 | Охолоджувач пива Сіваш Н-120
27 | Охолоджувач підст. 2-кон. Тайфун 90
28 | Охолоджувач підст. Cool Tech Super Small на 2 с.п. ; 1/5 НР
29 | Охолоджувач підст. EVO-100 3 конт.
30 | Охолоджувач підст. EVO-70 2конт.
31 | Охолоджувач підст. Тайфун 90 1/3 НР, продуктівністю 90л./год. на 3 с.п.
32 | Охолоджувач підст. Тайфун, продуктивністю 160л/год на 10 с.п.
33 | Охолоджувач підст. Тайфун, продуктивністю 160л/год на 6 с.п.
34 | Охолоджувач підст. Тайфун, продуктивністю 160л/год на 8 с.п.
35 | Охолоджувач підст. Тайфун-120В 1/3 НР продуктивністю 120л./год. на 4 с.п.
36 | Охолоджувач підст. Тайфун-160В 3/8 НР, продуктивністю 160 л./год. на 4 с.п
37 | Охолоджувач підст. Тайфун-75 1/4 НР, продуктивністю 75л./год. на 2 с.п. з обв'язкою
38 | Охолоджувач підст. Тайфун-75 на 1 с.п.
39 | Охолоджувач підстоєчний Cool Tech Lagre на 4с.п.
40 | Охолоджувач підстоєчний Cool Tech Medium на 3с.п. 1/3 HP
41 | Охолоджувач підстоєчний Cool Tech Small на 2с.п.
42 | Охолоджувач підстоєчний Cool Tech Small на 2с.п. 1/5 HP
43 | Охолоджувач Сіваш Тайфун-75 на 3 секції
44 | Охолоджувач Сіваш-калинка
45 | Охолоджувач Сіваш-Калинка-18 з кол. на 1с.п. Арсенал
46 | Охолоджувач Супутник 1/4 2 с.п.
47 | Охолоджувач сухого типу Kontakt 115/K
48 | Охолоджувач Тайфун 220 на 2 с.п.
49 | Охолоджувач Тайфун-65 на 2 с.п.
50 | Охолоджуючий і розливий апарат пива Classic 1000
51 | Охолоджуючий та розливний апарат для пива типу Мікро Конкорд
52 | Розливна мобільна система в комплекті на 2 с.п.
53 | Розливне обладнання Сіваш-Калинка 2кр. Лінда Балтика
54 | Апарат Бірбокс

## Загальні умови
Штрафні санкції за виконання ремонтів не вчасно:
1. 80грн за кожний випадок;
2. 250грн за кожен день, якщо за місяць було виконано менше ніж 90% поданих заявок вчасно.
Терміни реагування:
• 48години – в межах міста
• 72години – область
У договорах необхідно прописати пункт:
Хибні виклики
«Хибним викликом вважається виклик, в наслідок якого технічний спеціаліст не може виконати ремонтні роботи за причин, що не залежать від нього (наприклад: не вірно вказана адреса торгової точки клієнта Замовника, де розташоване обладнання; торгова точка зачинена; на торговій точці відсутнє заявлене обладнання; на торговій точці відмовляються від ремонту; представником Замовника не вказано час, коли можна провести ремонтні роботи (якщо існують часові обмеження). Хибний виклик підлягає сплаті Замовником згідно прейскуранта (Додаток 1) у разі якщо щомісячно кількість таких викликів є більшою ніж 5 % від загальної кількості викликів. Якщо кількість хибних викликів у місяць не перевищує 5 % Виконавець оплачує вартість викликів за власний рахунок.»

## Перелік робіт
ПЕРЕЛІК РЕМОНТНИХ РОБІТ
№ п/п | Найменування | грн без ПДВ 1 одиниця робіт
1 | Заміна компрессора
2 | Заміна випарника
3 | Заміна повітряного конденсатора
4 | Усунення витіку хладогента
5 | Заміна фiльтра-осушувача
6 | Заміна вентилятора обдуву конденсатора
7 | Заміна вентилятора обдуву випарника
8 | Заміна терморегулятора
9 | Заміна пускового реле
10 | Заміна теплового реле
11 | Заміна ел.конденсатора
12 | Ремонт електропроводки
13 | Заміна насосу-мішалки
14 | Заміна комутаційних пристроїв
15 | Чищення конденсатора
16 | Техобслуговування охолоджувачів з розливу напоїв
17 | Діагностика обладнання
18 | Ремонт редуктора
19 | Ремонт колон
20 | Ремонт розливного крану
21 | Ремонт пегасу
22 | Заміна ніжек (опір)
23 | Усуненння мінімальних механічних пошкодженнь
24 | Усунення максимальних механічних пошкодженнь
25 | Заміна частин корпуса обладнання
26 | Промивка обладнання (1 р в 14 днів)
27 | Технічне обслуговування апаратів Бірбокс згідно рекомендацій виробника

## Перелік з.ч.
ПЕРЕЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН
Вказати курс перерахунку в грн за НБУ, та дату курсу
№ п/п | Найменування | Од. вим. | Євро без ПДВ 1 шт
1 | Болтовое крепление к Danfoss | шт
2 | Болтовое крепление к Danfoss | шт
3 | Ванна V-100 | шт
4 | Ванна Н-50 | шт
5 | Ванна Т-120В | шт
6 | Ванна Т-75 без слива | шт
7 | Ванна Т-90 без слива | шт
8 | Вентилятор "ELCO" VN 10-20 | шт
9 | Вентилятор "ELCO" VN 5-13 | шт
10 | Вентилятор NET3T05ZVN004 | шт
11 | Вентилятор NET3T10ZVN001 | шт
12 | Вентилятор Е25 IV UBC | шт
13 | Вентилятор ЕВМ BD 01-01 | шт
14 | Вилка евро | шт
15 | Выключатель 2-х полосный KCD7 (красный с подсветкой) | шт
16 | Испаритель для п/о Т-120 | шт
17 | Испаритель для п/о Т-80 | шт
18 | Испаритель для п/о Т-90 | шт
19 | Клапан Шредера | шт
20 | Колодка клем.ELM Q-7200 | шт
21 | Компрессор Danfoss NL10MF | шт
22 | Компрессор Danfoss NL8.4MF | шт
23 | Компрессор Danfoss SC12G | шт
24 | Компрессор Danfoss SC18G | шт
25 | Компрессор Danfoss TL4G | шт
26 | Компрессор Danfoss TL5G | шт
27 | Компрессор Embraco EMT 45 HDR | шт
28 | Компрессор Embraco EMT 45 HDR | шт
29 | Компрессор Embraco EMT 6160 Z | шт
30 | Компрессор Embraco EMT 6170 Z | шт
31 | Компрессор Embraco NE 6187 Z | шт
32 | Компрессор Embraco NEK 6187 Z | шт
33 | Компрессор Embraco NEK 6210 Z | шт
34 | Компрессор Embraco NEK 6214 Z | шт
35 | Компрессор Embraco NEU 6210 Z | шт
36 | Компрессор Embraco NТ 6215 Z | шт
37 | Конденсатор STFT 12218 | шт
38 | Конденсатор STFT 14221 | шт
39 | Конденсатор STFT 18227 | шт
40 | Конденсатор пусковой | шт
41 | Конденсатор пусковой Tecumseh | шт
42 | Крепление шнура | шт
43 | Крепление шнура к Danfoss SC15G | шт
44 | Крепление шнура к Danfoss TL4G | шт
45 | Кронштейн к вентилятору | шт
46 | Крыльчатка D154 мм | шт
47 | Крыльчатка D200 мм | шт
48 | Крышка к Danfoss | шт
49 | Крышка к Danfoss NL8.4MF | шт
50 | Крышка к Danfoss TL4G | шт
51 | Лента каучуковая | м.п.
52 | Лента каучуковая N-flex tape (3 мм*50мм) | м.п.
53 | Насос-мешалка Samec EC 06QF-03 | шт
54 | Насос-мешалка Totton SPC-41 | шт
55 | Насос-мешалка Totton SPC-51 | шт
56 | Помпа Atman 201 | шт
57 | Помпа Atman 202 | шт
58 | Помпа Atman 203 | шт
59 | Помпа Boyu 1800 | шт
60 | Припой Cu-Rophos 15 Felder | г
61 | Припой Pro`sKit 1mm | г
62 | Припой медно-фосфорный | г
63 | Припой офлюсованный | г
64 | Припой ПСР | г
65 | Припой ПСР-15% | г
66 | Припой ПСР-5% | г
67 | Припой серебрянный 40 % с флюсом | г
68 | Провод ПВС 3 х 1,5 | м
69 | Провод ШВВП 2 х 0,5 | м
70 | Пусковой конденсатор Danfoss ML10MF | шт
71 | Пусковой конденсатор Danfoss NL8,4MF | шт
72 | Пусковой конденсатор Danfoss SC12G и SC18G | шт
73 | Пусковой конденсатор Danfoss TL4G | шт
74 | Реле (устройство) пусковое Danfoss GS34СLX | шт
75 | Реле защитное на EMBRACO T 6215 Z | шт
76 | Реле пусковое | шт
77 | Реле пусковое Danfoss NL 10 MF | шт
78 | Реле пусковое Danfoss NL8.4MF | шт
79 | Реле пусковое Danfoss SC12G | шт
80 | Реле пусковое Danfoss SC18G | шт
81 | Реле пусковое Danfoss TL4G | шт
82 | Реле пусковое на EMBRACO NE 6187 Z | шт
83 | Реле пусковое на EMBRACO T 6215 Z | шт
84 | Реле пусковое на TECUMSEH 4430 | шт
85 | Реле тепловое | шт
86 | Реле тепловое TECUMSEH 4430, 4419, 4422 | шт
87 | Ручка терморегулятора | шт
88 | Теплообменник V-100 №1 | шт
89 | Теплообменник V-100 №2 | шт
90 | Теплообменник к п/о Катюша-50, часть 1 | шт
91 | Теплообменник к п/о Катюша-50, часть 2 | шт
92 | Теплообменник Н-160 №3 | шт
93 | Теплообменник Н-160 №4 | шт
94 | Теплообменник Н-160 №5 | шт
95 | Теплообменник Т-120 В №3 | шт
96 | Теплообменник Т-160 №1 | шт
97 | Теплообменник Т-90 №1 | шт
98 | Теплообменник Т-90 №2 | шт
99 | Теплообменник Т-90 №3 | шт
100 | Теплообменники для п/о Катюша | шт
101 | Теплообменный узел Т120В | шт
102 | Теплообменный узел Т-80М | шт
103 | Теплообменный узел Т-90 (8 сортов) | шт
104 | Термостат K55L5045001 | шт
105 | Термостат К50L3384001 | шт
106 | Термостат К50Н2005003 | шт
107 | Термостат электронный Carel PJEZS0H000 | шт
108 | Термостат электронный Danfoss ЕТС1Н2 | шт
109 | Трубка капиллярная 2.4 mm | кг
110 | Трубка капиллярная 2.4 mm (импорт) | кг
111 | Трубка медная 10 мм | кг
112 | Трубка медная 10 мм (импорт) | кг
113 | Трубка медная 6 мм | кг
114 | Трубка медная 6 мм (импорт) | кг
115 | Трубка медная 8 мм | кг
116 | Трубка медная 8 мм (импорт.) | кг
117 | Фильтр-осушитель 30 гр | шт
118 | Фильтр-осушитель Danfoss DCL 032S | шт
119 | Фильтр-осушитель GR | шт
120 | Фильтр-осушитель GR-15 | шт
121 | Фильтр-осушитель GR-30 | шт
122 | Фильтр-осушитель GR-30 (Italia) | шт
123 | Фильтр-осушитель GR-40 | шт
124 | Фильтр-осушитель Graus 30 гр | шт
125 | Флюс ПВ209 | г
126 | Фреон 141b (промывка) | г
127 | Фреон 290 (пропан) | г
128 | Фреон R-134A | кг
129 | Фреон R-404A | кг
130 | Фреон R-406A | кг
131 | Хомут нержавеющий | шт

## ТОП робіт_з.ч.
ТОП __ запчастин (по частоті та вартості)
№ п/п | Найменування | Кіл-ть, шт./г/м | Вартість, грн. без ПДВ
1 | Фреон R134A в г
2 | Фреон R290 в г
3 | Припой мідно-фосфорний (в грамах) без серебра
4 | Фреон R600A в г
5 | Термостат RANCO K50 H2005/003 регул. для розл. пив
6 | Припой CРБ в г
7 | Фільтр-осушувач 30 г GR-30 (3,2х6,2мм)
8 | Провід ПВС 3х1
9 | Фреон R404A в г
10 | Насос-агітатор Flojet SPC51 230-1-50/60 1.0M CABLE
11 | Капілярна трубка 1.25мм/2.45мм (Feinrohren) (моток
12 | Двигун конденсатора 10 Вт YZF10-20
13 | Вилка євро із заземленням кутова
14 | Клапан заправочний (Шредера)
15 | Термостат ATEA A010453 для розливного пивн. обл. (
16 | Армафлекс 1м рулон 15 м
17 | Фільтр-осушувач 30 г GR-30 (6,35х6,35мм)
18 | Компресор NUY70RAa для пивного CELLI (аналог Cubig
19 | Мідна трубка 6 мм бухта 50 м
20 | Двигун випаровувача 5 Вт YZF 5-13-18/26
ТОП __ робіт (по частоті та вартості)
Вказати курс перерахунку в грн за НБУ, та дату курсу
№ п/п | Найменування | Кіл-ть, шт./г/м | Вартість, Євро. без ПДВ
1 | заміна терморегулятору
2 | усунення витіку
3 | Дiагностика обладнання
4 | Ремонт вентилятора обдува конденсатора
5 | ремонт электоропроводки
6 | чищення конденсатору
7 | заміна вентилятора обдуву конденсатора
8 | Заміна насосу-мішалки
9 | заміна компресора
10 | усунення мін. механічн. пошкодж.
11 | Заміна мережевого шнура і ел. вилки
12 | Тестирование, регулировка термостата
13 | Хибний виклик
14 | заміна вентилятора обдуву випарника
15 | заміна конденсатора
16 | Ремонт вентилятора обдува випарника
17 | Заміна комутаційних пристроїв
18 | заміна пускового реле / теплового реле / електро конденсатора
19 | заміна/ремонт двері
20 | Регулювання клапана/крана

## Факт сервіс 01-09.2023
Сумма по полю Итого |  | месяц
Регион | ДБ | березень | вересень | квітень | липень | лютий | серпень | січень | травень | червень | Общий итог
ЗР | ТОВ "ДК "АЛКО-СТИЛЬ" | 1869.2 | 152.4 | 2112.99 | 1844.82 |  | 901.74 |  | 5716.34 | 1827.58 | 14425.07
| ТОВ ЗПК | 6081.16 | 912.96 | 3894.36 | 604.38 | 1501.88 | 1825.29 | 2742.66 | 2486 | 4963.32 | 25012.01
| ТОВ Прикарпатський ТД | 1876.8 | 152.4 | 12668.82 | 11240.08 |  | 10354.55 |  | 12823.8 | 17990.83 | 67107.28
| ТОВ Протек логістик | 908.5 | 2658.42 | 8944.11 | 27608.42 |  | 3174.46 |  | 6789.87 | 24324.84 | 74408.62
| ТОВ Протек логістик Тернопіль |  |  |  | 20420.39 |  | 3264.09 |  | 6733.38 | 2183.31 | 32601.17
| ТОВ РОМА | [7 empty] | 140.5 | 152.92 | 293.42
ЗР Итог |  | 10735.66 | 3876.18 | 27620.28 | 61718.09 | 1501.88 | 19520.13 | 2742.66 | 34689.89 | 51442.8 | 213847.57
СВР | ПП КОМПАНІ БІР СВР | 2104.56 | 29136.03 | 7045.32 | 19259.71 |  | 4652.52 |  | 12041.37 | 3912.71 | 78152.22
| ТОВ «ІМПУЛЬС СХІД», м. Харків |  | 2492.77 | 898.27 | 8765.95 |  | 311.49 |  |  | 1304.26 | 13772.74
| ТОВ «ІМПУЛЬС СХІД», м.Суми | 15491.17 | 1837.12 | 4650.96 | 8971.46 |  | 3814.76 | 1523.28 | 15779.55 | 8281.61 | 60349.91
| ТОВ «ІМПУЛЬС СХІД», м.Чернігів | 290.28 | 9242.38 | 3131.52 | 36752 | 3003.76 | 12857.38 | 1523.28 | 46392.23 | 32215.6 | 145408.43
| ТОВ Інг-транс, м. Лубни |  |  | 1408.35 | [6 empty] | 1408.35
СВР Итог |  | 17886.01 | 42708.3 | 17134.42 | 73749.12 | 3003.76 | 21636.15 | 3046.56 | 74213.15 | 45714.18 | 299091.65
ЦР | ПП АБ Плюс Черкаси | 27572.66 | 5325.21 | 6411.14 | 7623.86 | 910.94 | 29179.12 |  | 30013.58 | 9978.76 | 117015.27
| Пшеничний В.А. Вінниця | 142.66 |  |  | 17076.98 |  |  |  | 38317.68 |  | 55537.32
| Пшеничний В.А. Житомир |  | 1249.92 | 2348.29 | 1870.94 |  |  | 736.12 | 2320.66 | 6599.52 | 15125.45
| ТОВ ВОЛИНЬПРОРДТРЕЙД | [5 empty] | 1085.81 |  |  |  | 1085.81
| ТОВ Епіко СЗР |  | 11201.18 |  |  |  | 149.15 | 145.91 | 4804.33 | 238.99 | 16539.56
| ТОВ Епіко ЦР | 1537 | 869.84 | 142.66 | 775.26 |  | 2210.43 |  | 7120.9 | 5177.42 | 17833.51
| ТОВ ІНГ-ТРАНС |  | 45221.65 |  |  | 37973.19 | 101481.63 | 93803.6 | 108306.7 |  | 386786.77
ЦР Итог |  | 29252.32 | 63867.8 | 8902.09 | 27347.04 | 38884.13 | 134106.14 | 94685.63 | 190883.85 | 21994.69 | 609923.69
ЮВР | "АБ ПЛЮС" Днепр | 16298.96 |  |  |  |  | 52378.62 |  | 31756.84 |  | 100434.42
| Колесник СПД |  | 16634.62 |  | 6822.58 |  | 149.15 | 19498.68 | 18805.44 |  | 61910.47
| ПП КОМПАНІ БІР ЮВР |  |  |  | 25194.28 |  | 3295.19 |  |  | 140.5 | 28629.97
| СТК Авангард |  |  | 100.01 |  |  |  |  | 975.9 |  | 1075.91
| ТОВ ФОКУС ДИСТРИБЬЮШН |  | 305.88 | 768.97 | 1530.54 |  | 8666.23 |  |  |  | 11271.62
ЮВР Итог |  | 16298.96 | 16940.5 | 868.98 | 33547.4 |  | 64489.19 | 19498.68 | 51538.18 | 140.5 | 203322.39
ЮР | ТОВ "КІВІТ ПЛЮС" | 6520.78 | 12211.47 | 18847.59 | 20002.69 | 2408.1 | 17104.97 | 507.76 | 55568.05 | 39789.84 | 172961.25
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛДК" | 751.79 | 24467.58 |  |  |  | 1640.65 |  | 737.85 | 140.5 | 27738.37
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТ-БІР-ПЛЮС" | 2710.54 | 3255.39 | 17007.56 | 6874.64 | 455.28 | 10923.6 |  | 32468.97 | 28685.05 | 102381.03
ЮР Итог |  | 9983.11 | 39934.44 | 35855.15 | 26877.33 | 2863.38 | 29669.22 | 507.76 | 88774.87 | 68615.39 | 303080.65
Общий итог |  | 84156.06 | 167327.22 | 90380.92 | 223238.98 | 46253.15 | 269420.83 | 120481.29 | 440099.94 | 187907.56 | 1629265.95
1629418.35