ЗАЯВА  ПРО  НАМІРИ

| 1.Інвестор (замовник) | Приватне акціонерне товариство «Карлсберг Україна» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (код ЄДРПОУ 00377511) |  |  |  |  |  |  |  |
| Поштова і електронна адреса |  |  | 69076, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, буд.6 |  |  |  |  |
| 2.Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): |  |  |  |  |  | 69076, м. Запоріжжя, |  |
| вул. Василя Стуса, буд.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Характеристика діяльності (об'єкта) |  |  |  | Капітальний ремонт котельні з заміною димової труби |  |  |  |
| (орієнтовно за об’єктами аналогами, належність до об’єктів, що становлять підвищену |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-тоного котла. Не належить до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки. |  |  |  |  |  |  |  |
| Не має транскордонного впливу. |  |  |  |  |  |  |  |
| екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічні і технологічні дані |  | Діаметр утепленої димової труби 1200/1300 мм, висота від рівня |  |  |  |  |  |
| землі - 30м, термін експлуатації не встановлено. |  |  |  |  |  |  |  |
| (види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Соціально-економічна необхідність планованої діяльності |  |  |  |  | Забезпечення стійкості димохідного |  |  |
| тракту до агресивних сполук, які містяться в продуктах горіння під час роботи котла на |  |  |  |  |  |  |  |
| природному газі з біогазом |  |  |  |  |  |  |  |

5. Потреба в ресурсах при будівництві  і експлуатації:

| земельних | Додаткових ресурсів не потребується |
| --- | --- |

(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)

| сировинних | Додаткових ресурсів не потребується |
| --- | --- |

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

| енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) | Додаткових ресурсів не потребується |
| --- | --- |

(види, обсяги, джерела)

| водних | Додаткових ресурсів не потребується |
| --- | --- |

(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)

| трудових | Додаткових ресурсів не потребується |
| --- | --- |

| 6.Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) | Автотранспорт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: |  | Відсутні |  |
| 8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: |  |  | Не потребується |

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

| клімат і мікроклімат: |  | Вплив можна визначити як прийнятний |  |
| --- | --- | --- | --- |
| повітряне: | Вплив можна визначити як прийнятний |  |  |
| водне: | Вплив можна визначити як прийнятний |  |  |
| ґрунт: | Вплив можна визначити як прийнятний |  |  |
| рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти: |  |  | Вплив можна визначити як прийнятний |
| навколишнє соціальне середовище: |  |  | Вплив можна визначити як прийнятний |
| навколишнє техногенне середовище: |  |  | Вплив можна визначити як прийнятний |

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення :

| Відходи передбачається передавати на спеціалізовані підприємства за договорами |  |
| --- | --- |
| 11. Обсяг виконання ОВНС: згідно ДБН А.2.2-1-2003“Склад і зміст матеріалів оцінки впливів |  |
| на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд” |  |
| 12.Участь громадськості | Планована діяльність не належить до об’єктів підвищеної еко- |
| логічної небезпеки, тому згідно п. 1.6 ДБН А.2.2-1-2003 участь громадськості не потребується |  |

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій)