Тендерне завдання

на виконання робіт за проектом

«Заміна дорожнього покриття по території підприємства.»

Основною метою впровадження проекту є приведення дорожнього покриття у відповідності до норм ДБН.

Проектом передбачено виконання наступних робіт:

- Демонтаж існуючого покриття, вивезення та утилізація будівельних відходів за територію підприємства.

- Підготовчі роботи (влаштування щебеневої основи, трамбування)

- Влаштування необхідних ухилів з метою уникнення застійних зон та швидкого водовідведення.

- Влаштування посиленого  асфальтного покриття з можливістю використання навантажувачів загальною масою до 6 тн. включно з вантажем та вантажівок загальною масою до 30 тн.

- Загальна площа асфальтування-до 1500 м.кв.

- Постачальник повинен представити сертифікат/якісне посвідчення на асфальтну суміш та погодити з замовником її виробника.

- В зоні вивантаження сировини (завальна яма) необхідно влаштувати бетонне покриття або залізобетонні плити (дорожні ; аеродромні). Орієнтовна площа-150 м.кв.

- Гарантія на виконані роботи при інтенсивній експлуатації покриття вище наведеним транспортом-5 років.

Головний інженер заводу		_______________	            Низелик І.С.

ПАТ «Карлсберг Україна»,

«Львівська пивоварня»

15.01.2020 р.