ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування і ремонту пожежної автоматики)

ДК 021:2015 - 50410000-2

- ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

  - Надання Послуг із технічного обслуговування обладнання систем пожежної автоматики.

    - Карлсберг Україна_  Замовник:

  - Виконавець: визначається за результатами торгів.

  - Підстава Закон України   Правила Пожежної безпеки

  - Термін надання Послуг – протягом 2018-2019  року.

  - Джерело та порядок фінансування визначаються Договором між Замовником та Виконавцем.

- МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПОСЛУГ

  - Технічне обслуговування обладнання установок пожежної автоматики проводиться з метою:

    - Підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (далі - СПЗ), що експлуатуються  на підприємстві.

    - ТО систем протипожежного захисту здійснювати згідно регламентних робіт по СПЗ.

- ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ПОЖЕЖНОЇ АВТОМАТИКИ. ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

|  | 02-001-001 - Приміщення зарядної акумуляторів (ПС) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач cвітло-звуковий). | пристрій | 6.0 |
| 2 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф.(Модуль іскрозахисту МБИ-2) | шлейф | 4.0 |
| 3 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. | шлейф | 1.0 |
| 4 4 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. | шлейф | 7.0 |
| 5 5 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . | 10спов. | 0.6 |
| 6 6 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами . | 10спов. | 6.6 |
| 7 7 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими сповіщувачами. | 10спов. | 0.2 |
| 8 8 | ТО технічних засобів і систем. Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей | вимір. | 6.0 |

|  |  | 02-002-001 - Бокси ламаної арочної конструкції (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 1 |  | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач cвітло-звуковий) | пристрій |  |  |  |  |  |  | 8.0 |
| 18 2 |  | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. | шлейф |  |  |  |  |  |  | 1.0 |
| 19 3 |  | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. | шлейф |  |  |  |  |  |  | 7.0 |
| 20 4 |  | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . | 10спов. |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 21 5 |  | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами . | 10спов. |  |  |  |  |  |  | 8.0 |
| 22 6 |  | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими сповіщувачами. | 10спов. |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| 23 7 |  | ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія: кабель десятипарний | 10 м |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
| 24 8 |  | ТО технічних засобів і систем. Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей | вимір. |  |  |  |  |  |  | 5.0 |
|  |  | 02-003-001 - Приміщення господарського блоку новой території зберігання тари (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 1 |  | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач cвітло-звуковий). |  | пристрій |  |  |  |  | 3.0 |  |
| 34 2 |  | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф (Радіопередавч). |  | шлейф |  |  |  |  | 1.0 |  |
| 35 3 |  | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  | шлейф |  |  |  |  | 1.0 |  |
| 36 4 |  | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  | шлейф |  |  |  |  | 3.0 |  |
| 37 5 |  | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  | 10спов. |  |  |  |  | 0.2 |  |
| 38 6 |  | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими сповіщувачами. |  | 10спов. |  |  |  |  | 1.2 |  |
| 39 7 |  | ТО технічних засобів і систем. Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей |  | вимір. |  |  |  |  | 3.0 |  |
|  | 02-004-001 - Адміністративний корпус (архів техвідділу, приймальня директора, кімната переговорів, їдальня тощо); адміністративні приміщення цеху розливу №2, варочного цеху, лінія ПЕТ №1,2,3,ТП-1,ТП-4) (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач Сирена EMA 24 ALR с базой ECCB). |  |  |  | пристрій |  |  | 11.0 |  |  |
| 48 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання (Джерело б/живлення). |  |  |  | блок |  |  | 2.0 |  |  |
| 49 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання ( Модуль PMT-100R). Регламент 1. |  |  |  | блок |  |  | 42.0 |  |  |
| 50 4 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання ( Модуль PMT-102). |  |  |  | блок |  |  | 3.0 |  |  |
| 51 5 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання ( Модуль PMT-300). |  |  |  | блок |  |  | 1.0 |  |  |
| 52 6 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання ( Модуль PMT-302). |  |  |  | блок |  |  | 2.0 |  |  |
| 53 7 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання ( Модуль PMT-303). |  |  |  | блок |  |  | 1.0 |  |  |
| 54 8 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  | шлейф |  |  | 1.0 |  |  |
| 55 9 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  | шлейф |  |  | 5.0 |  |  |
| 56 10 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами . |  |  |  | 10спов. |  |  | 1.2 |  |  |
| 57 11 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами . |  |  |  | 10спов. |  |  | 5.7 |  |  |
| 58 12 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [ полум'я, комбінованими] сповіщувачами |  |  |  | 10спов. |  |  | 5.4 |  |  |
|  | 02-005-001 - АБК-1, АБК-2 (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач Сирена). . |  |  |  |  | пристрій |  | 14.0 |  |  |
| 72 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  | шлейф |  | 1.0 |  |  |
| 73 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  | шлейф |  | 31.0 |  |  |
| 74 4 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  | 10спов. |  | 1.4 |  |  |
| 75 5 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами . |  |  |  |  | 10спов. |  | 4.0 |  |  |
| 76 6 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [ полум'я, комбінованими] сповіщувачами , |  |  |  |  | 10спов. |  | 35.1 |  |  |
|  | 02-006-001 - Котельня, адміністративно-виробничі приміщення електро - та энергоцехов, чоловічий гардероб (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач Сирена). |  |  |  |  |  | пристрій | 10.0 |  |  |
| 84 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 85 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 15.0 |  |  |
| 86 4 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  |  | 10спов. | 1.2 |  |  |
| 87 5 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами ИП-105.4 . |  |  |  |  |  | 10спов. | 1.0 |  |  |
| 88 6 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами БРИЗ . |  |  |  |  |  | 10спов. | 9.3 |  |  |
| 89 7 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами ТПТ-3 |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.8 |  |  |
| 90 8 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [ полум'я, комбінованими] сповіщувачами типу ИП-212, СПД-3. |  |  |  |  |  | 10спов. | 5.9 |  |  |
|  | 02-007-001 - Силосний цех (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач Сирена). |  |  |  |  |  | пристрій | 8.0 |  |  |
| 98 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання (Джерело б/живлення). |  |  |  |  |  | блок | 1.0 |  |  |
| 99 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 100 4 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 7.0 |  |  |
| 101 5 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  |  | 10спов. | 1.2 |  |  |
| 102 6 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами ИП-105.4 . |  |  |  |  |  | 10спов. | 14.9 |  |  |
|  | 02-008-001 - Цех розливу №2, лінія ПЕТ (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач Сирена). |  |  |  |  |  | пристрій | 2.0 |  |  |
| 110 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання (Джерело б/живлення). |  |  |  |  |  | блок | 1.0 |  |  |
| 111 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 112 4 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 7.0 |  |  |
| 113 5 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.3 |  |  |
| 114 6 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами БРИЗ . |  |  |  |  |  | 10спов. | 4.0 |  |  |
| 115 7 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами ТПТ-3 . |  |  |  |  |  | 10спов. | 7.3 |  |  |
| 116 8 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [ полум'я, комбінованими] сповіщувачами типу СПД-3. |  |  |  |  |  | 10спов. | 1.0 |  |  |
|  | 02-009-001 - Адміністративно-побутові приміщення складу готової продукції (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач cвітло-звуковий). |  |  |  |  |  | пристрій | 2.0 |  |  |
| 125 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання (Джерело б/живлення). |  |  |  |  |  | блок | 1.0 |  |  |
| 126 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 127 4 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 7.0 |  |  |
| 128 5 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.2 |  |  |
| 129 6 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами ТПТ-3 . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.3 |  |  |
| 130 7 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [ полум'я, комбінованими] сповіщувачами типу СПД-3. |  |  |  |  |  | 10спов. | 2.0 |  |  |
|  | 02-010-001 - Склад маркетинга (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач Сирена). |  |  |  |  |  | пристрій | 4.0 |  |  |
| 139 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання (Джерело б/живлення). |  |  |  |  |  | блок | 1.0 |  |  |
| 140 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 141 4 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 7.0 |  |  |
| 142 5 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.5 |  |  |
| 143 6 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами ИП-105.4 . |  |  |  |  |  | 10спов. | 24.6 |  |  |
|  | 02-011-001 - Адміністративні приміщення склада тари (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач cвітло-звуковий). |  |  |  |  |  | пристрій | 2.0 |  |  |
| 151 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання (Джерело б/живлення). |  |  |  |  |  | блок | 1.0 |  |  |
| 152 3 | ТО технічних засобів і систем. Радіопередавач: за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 153 4 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 154 5 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 3.0 |  |  |
| 155 6 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.2 |  |  |
| 156 7 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з квазилінейними [багатокрапковими] пожежними сповіщувачами типу СП-2.1. |  |  |  |  |  | сповіщ. | 12.0 |  |  |
|  | 02-012-001 - цех розливу №1 (КТП, чергове приміщення електриків, компресорна, лабораторія) (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач cвітло-звуковий). |  |  |  |  |  | пристрій | 3.0 |  |  |
| 165 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 166 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 7.0 |  |  |
| 167 4 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.6 |  |  |
| 168 5 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами ИП-105.4 . |  |  |  |  |  | 10спов. | 1.0 |  |  |
| 169 6 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами ТПТ-3 . |  |  |  |  |  | 10спов. | 25.0 |  |  |
| 170 7 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [ полум'я, комбінованими] сповіщувачами типу СПД-3. |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.2 |  |  |
|  | 02-013-001 - Очисні споруди (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач cвітло-звуковий). |  |  |  |  |  | пристрій | 3.0 |  |  |
| 178 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання (БИЗ). Регламент 1. |  |  |  |  |  | блок | 1.0 |  |  |
| 179 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання (Джерело б/живлення). |  |  |  |  |  | блок | 1.0 |  |  |
| 180 4 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 181 5 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 3.0 |  |  |
| 182 6 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.2 |  |  |
| 183 7 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.2 |  |  |
| 184 8 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [ полум'я, комбінованими] сповіщувачами типу СПД-3. |  |  |  |  |  | 10спов. | 3.0 |  |  |
|  | 02-014-001 - Склад хімікатів цеху безалкогольних напоїв (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач cвітло-звуковий). |  |  |  |  |  | пристрій | 2.0 |  |  |
| 194 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 195 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 3.0 |  |  |
| 196 4 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.1 |  |  |
| 197 5 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.6 |  |  |
| 198 6 | ТО технічних засобів і систем. Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей |  |  |  |  |  | вимір. | 4.0 |  |  |
|  | 02-015-001 - Модуль "Кисловодск" (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 1 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф с пожежними, охоронними сповіщувачами одноразової дії типів ИП104. |  |  |  |  |  | 10спов. | 9.0 |  |  |
| 206 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 2.0 |  |  |
| 207 3 | ТО технічних засобів і систем. Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей [] |  |  |  |  |  | вимір. | 2.0 |  |  |
|  | 02-016-001 - Материальний склад №12 (склад етікеткі) (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 1 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф с пожежними, охоронними сповіщувачами одноразової дії типів ИП104. |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.9 |  |  |
| 212 2 | ТО технічних засобів і систем. Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей [] |  |  |  |  |  | вимір. | 1.0 |  |  |
|  | 02-017-001 - Склад ЦРП 1 (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач cвітло-звуковий). |  |  |  |  |  | пристрій | 3.0 |  |  |
| 216 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф.(Модуль МРЛ) |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 217 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 218 4 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 7.0 |  |  |
| 219 5 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.2 |  |  |
| 220 6 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами . |  |  |  |  |  | 10спов. | 2.6 |  |  |
| 221 7 | ТО технічних засобів і систем. Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей [] |  |  |  |  |  | вимір. | 6.0 |  |  |
|  | 02-018-001 - Склад модульний (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 1 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів (Оповіщувач cвітло-звуковий). |  |  |  |  |  | пристрій | 3.0 |  |  |
| 230 2 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з ручними пожежними сповіщувачами ИПР . |  |  |  |  |  | 10спов. | 0.2 |  |  |
| 231 3 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з тепловими пожежними сповіщувачами . |  |  |  |  |  | 10спов. | 1.8 |  |  |
| 232 4 | ТО технічних засобів і систем. Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей [] |  |  |  |  |  | вимір. | 2.0 |  |  |
|  | 02-019-001/3317 - Склад тари та готової продукції (водяне ПГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосная станция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 17 | ТО технічних засобів і систем. Технологічна частина насосної станції. |  |  |  |  |  | Тех.част | 1.0 |  |  |
| 254 18 | ТО технічних засобів і систем. Щит електроавтоматики всіх типів: на кожний напрямок [секцію]. |  |  |  |  |  | секція | 5.0 |  |  |
| 255 19 | ТО технічних засобів і систем. Щит сигналізації всіх типів: на кожний напрямок [секцію]. |  |  |  |  |  | секція | 5.0 |  |  |
| 256 20 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні світлові всіх типів. |  |  |  |  |  | пристрій | 2.0 |  |  |
| 257 21 | ТО технічних засобів і систем. Контрольно-пусковий вузол спринклерної установки з одним клапаном. |  |  |  |  |  | вузол | 5.0 |  |  |
| 258 22 | Кнопочный пост. |  |  |  |  |  | вузол | 2.0 |  |  |
| 259 23 | Компрессор. |  |  |  |  |  | вузол | 1.0 |  |  |
| 260 24 | Пневмобак 5м3. |  |  |  |  |  | вузол | 1.0 |  |  |
| 261 25 | Сигнализаторы давления [СДУ-11шт, манометры ЭКМ, ОБМ,МТ -44шт]. |  |  |  |  |  | сигнал. | 55.0 |  |  |
| 262 26 | Сигнализаторы давления [Труба Вентури]. |  |  |  |  |  | сигнал. | 1.0 |  |  |
| 263 27 | ТО технічних засобів і систем. Контрольно-пусковий вузол дренчерної установки з засувками з електроприводом та вентилями з електромагнітним приводом [електроприводом]. |  |  |  |  |  | вузол | 1.0 |  |  |
|  | установка водяного пожаротушения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 28 | ТО технічних засобів і систем. Розподільний трубопровід спринклерної установки з зрошувачами: за кожні 10 зрошувачів з урахуванням розподільного трубопровода. |  |  |  |  |  | 10зрош. | 164.8 |  |  |
| 265 29 | ТО технічних засобів і систем. Розподільний трубопровід дренчерної установки з зрошувачами: за кожні 10 зрошувачів з урахуванням розподільного трубопровода. |  |  |  |  |  | 10зрош. | 2.3 |  |  |
| 266 30 | ТО технічних засобів і систем. Живильний і магістральний трубопровід. |  |  |  |  |  | 100 м | 21.2 |  |  |
| 267 31 | Узел дистанционного пуска установки ВПТ [кран-комплект]. |  |  |  |  |  | вузол | 43.0 |  |  |
| 268 32 | ТО технічних засобів і систем. Засувка розділова на магістральних трубопроводах. |  |  |  |  |  | засувка | 29.0 |  |  |
|  | 02-020-001/3318 - Участок ПЕТ (порошкове ПГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 1 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 270 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 7.0 |  |  |
| 271 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання БДУ. |  |  |  |  |  | блок | 3.0 |  |  |
| 272 4 | Прибор: блоки выпрямительные и блоки автоматики и заряда (ИБП). |  |  |  |  |  | блок | 2.0 |  |  |
| 273 5 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 274 6 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 275 7 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 276 8 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 45.0 |  |  |
| 277 9 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання МРЛ-8. |  |  |  |  |  | блок | 1.0 |  |  |
| 278 10 | ТО технічних засобів і систем. Сповіщувач пожежний Пульсар . |  |  |  |  |  | сповіщ. | 24.0 |  |  |
| 279 11 | ТО технічних засобів і систем. Установка автоматичного порошкового пожежогасіння |  |  |  |  |  | установ. | 59.0 |  |  |
| 280 12 | ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія: провід однопарний |  |  |  |  |  | 10 м | 12.0 |  |  |
| 281 13 | ТО технічних засобів і систем. Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей [] |  |  |  |  |  | вимір. | 41.0 |  |  |
| 282 14 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні світлові всіх типів. |  |  |  |  |  | пристрій | 10.0 |  |  |
|  | 02-021-001/3319 - Лінія розливу 5-6 (порошкове ПГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 1 | ТО технічних засобів і систем. Прилад : за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 298 2 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: за перший шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 1.0 |  |  |
| 299 3 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: за кожний наступний шлейф. |  |  |  |  |  | шлейф | 8.0 |  |  |
| 300 4 | ТО технічних засобів і систем. Прилад: блоки випрямні і блоки автоматики і заряджання (БДУ). |  |  |  |  |  | блок | 5.0 |  |  |
| 301 5 | ТО технічних засобів і систем. Шлейф з димовими [ полум'я, комбінованими] сповіщувачами |  |  |  |  |  | 10спов. | 83.4 |  |  |
| 302 6 | ТО технічних засобів і систем. Установка автоматичного порошкового пожежогасіння . |  |  |  |  |  | установ. | 67.0 |  |  |
| 303 7 | ТО технічних засобів і систем. З'єднувальна лінія: провід однопарний |  |  |  |  |  | 10 м | 417.0 |  |  |
| 304 8 | ТО технічних засобів і систем. Вимірювання електричного опору шлейфа сигналізації, опору ізоляції електричних цепей |  |  |  |  |  | вимір. | 8.0 |  |  |
| 305 9 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні звукові всіх типів. |  |  |  |  |  | пристрій | 2.0 |  |  |
| 306 10 | ТО технічних засобів і систем. Пристрої сигнальні світлові всіх типів. |  |  |  |  |  | пристрій | 20.0 |  |  |
|  | 02-022-001 - Технічне обслуговування кран-комплектів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 1 | ТО технічних засобів і систем. Вузол дистанційного пуска установки ВПТ [кран-комплект]. |  |  |  |  |  | вузол | 60.0 |  |  |

- ВИМОГИ ДО ПОСЛУГ

  - Технічна підтримка обладнання систем пожежної автоматики повинна складатися з наступних послуг:

- виконання регламентних робіт та ремонту обладнання пожежної автоматики;

- проведення інструктажів чергового персоналу, складання інструкцій щодо експлуатації установок пожежної автоматики, надання ЗАМОВНИКУ консультацій з питань пов’язаних з експлуатацією установок пожежної автоматики;

- надання рекомендацій ЗАМОВНИКУ щодо забезпечення надійної роботи установок пожежної автоматики.

  - Роботи технічного обслуговування обладнання пожежної автоматики виконуються щомісячно в терміни визначені в Переліках робіт технічного обслуговування в об’ємах Регламентів №1 та №2.

  - Повідомлення про несправність установок пожежної автоматики надається по телефону (факсу) або на електронну адресу ВИКОНАВЦЯ.

  - Термін прибуття обслуговуючого персоналу на Об’єкт для усунення несправності в робочі дні (крім вихідних), складає не більше дванадцяти годин після одержання повідомлення від ЗАМОВНИКА про вихід з ладу обладнання установок пожежної автоматики.

  - Закупівлю необхідних для проведення ремонту матеріалів та комплектуючих, а також обладнання для заміни несправного здійснює ЗАМОВНИК.

  - Оплата здійснюється з відстрокуванням  90 календарних днів , згідно рахунку наданого ВИКОНАВЦЕМ за фактом надання послуг.

Додаткові вимоги:

1. Наявність пульта централізованого пожежного спостереження об’єктів.