ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор заводу

ПрАТ «Карлсберг Україна»

__________   С.М. Васильєв

ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ

На «Демонтаж існуючого випарного конденсатору, поставку та монтаж нового»

м. Запоріжжя– 2024

# Загальні відомості.

- Область застосування.

- Дане технічне завдання містить основні вимоги до переміщеня повітряного газифікатора вуглекислоти на   ПрАТ «Карлсберг Україна» м. Запоріжжя.

- Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

- Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 03026, УКРАЇНА, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6.

- Об’єми та термін виконання робіт погоджується замовником.

- ПІДРЯДНИК має надати необхідні документи, що засвідчують його кваліфікацію до проведення зазначених робіт (дозвіл, ліцензія та інше)

Опис існуючої проблеми

# Існуючий випарний конденсатор фірми Evapco LSCB 720 не придатний для подальшої експлуатації.

Технічне завдання

- Вихідні дані:

- Необхідно виконати відключення випарного конденсатора від трубопроводів газоподібного аміаку та води.

- Виконати демонтаж та від везти його на майданчик складування металобрухту.

- Виконати поставку нового випарного конденсатору перегрітих парів аміаку Evapco LSCB 720

- Виконати монтаж та підключення нового випарного конденсатору до трубопроводів.

- Виконати експертне обстеження та випробування випарного конденсатору та зварних швів згідно НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок» та НПАОП 0.00-1.81-18 «ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

- Механічна частина

1. При зварюванні трубопроводів використовувати аргонно-дугову зварку. Роботи виконує зварювальник із діючим посвідченням. Зварювальні роботи виконати згідно діючих норм та правил, а саме НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок» та НПАОП 0.00-1.81-18 «ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».

2. Необхідно надати сертифікати якості та відповідності на зварювальні дроти, застосовані під час зварювання.

3.  Кріплення трубопроводів та обладнання виконати таким чином, аби не порушувати несучі властивості існуючих елементів конструкції та обладнання.

4. До початку виконання робіт ВИКОНАВЕЦЬ має надати робочу документацію, паспорта, сертифікати на обладнання та матеріали, які підтверджують можливість роботи з аміаком.

5. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний детально пропрацювати схему виконання робіт, врахувати повний перелік необхідних матеріалів для демонтажу та монтажу. Надати та погодити «Проект виконання робіт (ПВР)» перед початком робіт. У разі виникнення необхідності додаткових матеріалів через неповне опрацювання завдання ВИКОНАВЦЕМ робіт, останній зобов’язаний придбати матеріали та виконати роботи власним коштом.

9. Вартість вантажопідіймальних робіт, будівельних робіт та переміщення обладнання входить до затрат ВИКОНАВЦЯ.

10. Металоконструкції, трубопроводи та зварні шви повинні бути оброблені та пофарбовані.

11. Обсяг робіт вважається виконаним за фактом завершення монтажу, пуско-налагоджувальних робіт.

Виконанні роботи та матеріали повинні відповідати діючим нормам та правилам

- Порядок контролю та прийняття робіт.

  - Відповідальний за прийом з боку ЗАМОВНИКА -  служба головного енергетика

  - Контроль якості виконаних робіт виконується технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ  УКРАЇНА».

  - Випробування та пусконалагоджувальні роботи змонтованої системи виконуються відповідно діючих нормативних документів

  - Роботи вважаються виконаними після проведення експертного обстеження та  випробування випарного конденсатору та зварних швів згідно НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок» та НПАОП 0.00-1.81-18 «ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», та пусконалагоджувальних робіт з виходом на паспортні данні.

  - Прийняття робіт виконується відповідно до діючих вимог, норм та правил.

  - Перелік документів, що оформлюються при здачі - прийманні виконаних робіт.

  - Погоджена робоча документація у кількості 3-х примірників (оригінали).

  - Звітні документи:
 акт виконаних робіт (виконує ПІДРЯДНИК);
 локальний кошторис (виконує ПІДРЯДНИК);

# - карта зварних швів (виконує ПІДРЯДНИК);

# відомість про вартість виконаних робіт (оформлює ПІДРЯДНИК).

  - Виконавча документація, що надається при прийомці (оформлює ПІДРЯДНИК):
   акти технічної готовності змонтованої системи;

- висновок експертизи по результатам перевірки конденсатору та зварних швів;

- паспорт конденсатору, як обладнання, що працює під тиском Українського стандарту

- сертифікати та паспорта на матеріал та обладнання, які підтверджують можливість роботи з аміаком

  - Копії документів, які надає ПІДРЯДНИК:

- ліцензія та дозвіл на виконання зазначених робіт;

- посвідчення зварювальників

  - Термін подачі звітних документів, що оформлюються при прийомці, складає 1 (один) тиждень після завершення робіт .

  - Техніка безпеки.

- Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог, а також нормативних актів інших організацій, вимоги яких не суперечать вищеназваним нормативним документам.

- Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт підрядника, призначених наказом.

- Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією Підрядника необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

- Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

- Строки виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

- При розробці методів та послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

- На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні і сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

- Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У разі виконання робіт в темний час доби освітлення повинно передбачатися робочим і аварійним.

Заходи з охорони навколишнього середовища.

- При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт і побутові відходи.

- Чорний та нержавіючий металобрухт розсортувати у відповідні контейнери для металобрухту.

Інші вимоги.

- Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт в установленому порядку за погодженням сторін

- Роботи мають виконуватися відповідно до наступних посилань:

НПАОП 0.00-1.81-18 «ПРАВИЛА охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»

ПУЕ 2006

НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»

інші діючі правила та норми

ВИКОНАВ:

Головний енергетик					   _______________А.І. Коневич